# О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 "Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб"

Приказ, Изменения. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 09.09.2020 г. № 408; старое название: Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК; Агентство РК по чрезвычайным ситуациям; Государственный комитет РК по чрезвычайным ситуациям; Комитет РК по чрезвычайным ситуациям). от 09.06.2023. № 182854. редакция от 09.06.2023

## Текст

ПРИКАЗЫВАЮ:

## Пункт 1

1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 "Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9931) следующее изменения:

в Правилах осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденных указанным приказом:

пункт 3 исключить;

## Приложение приложение 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

## Пункт 2

2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

## Подпункт 1

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

## Подпункт 2

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

## Подпункт 3

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

## Пункт 3

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

## Пункт 4

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| исполняющий обязанности Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | М. Пшембаев |

|---|---|

## Текст

"СОГЛАСОВАНО" Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

## Текст

"СОГЛАСОВАНО" Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

## Текст

"СОГЛАСОВАНО" Министерство энергетики Республики Казахстан

## Текст

"СОГЛАСОВАНО" Министерство национальной экономики Республики Казахстан

|  | Приложение к приказу вице-министр от 9 июня 2023 года № 312 |

|---|---|

|  | Приложение 2 к Правилам осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб |

## Глава Определение количества основных пожарных автомобилей для негосударственной противопожарной службы

## Пункт 1

1. Количество основных пожарных автомобилей для негосударственной противопожарной службы определяется отношением требуемого расхода воды на тушение наиболее сложного варианта возможного пожара на объекте к расходу воды, подаваемому расчетом одного пожарного автомобиля ручными стволами (14 л/с), но не менее двух.

Полученное количество необходимо округлять при значении более 0,5 в сторону увеличения.

## Пункт 2

2. Расчет требуемого расхода воды на тушение определяется в соответствии с Правилами организации тушения пожаров, утвержденными приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 446 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15430).

## Пункт 3

3. Наиболее сложным вариантом возможного пожара принимается пожар:

## Подпункт 1

1) на скважине с наибольшей производительностью для объектов по добыче нефти и (или) газа;

## Подпункт 2

2) резервуара наибольшей вместимости для нефтеперекачивающих станций, газонаполнительных станций, нефтебаз, складов нефтепродуктов, станций подземного хранения газа;

## Подпункт 3

3) в основном производственном здании или наружной технологической установке газоперерабатывающих заводов, нефтеперерабатывающих заводов, газокомпрессорных станций, нефтеналивных и нефтесливных эстакад, предприятий по производству нефтехимической продукции, химической продукции, шин и резинотехнических изделий, минеральных удобрений, по переработке и получению сжиженных углеводородных газов, объектов месторождений добычи угля, черных и цветных металлов, элеваторов, баз поддержки морских операций для добычи и подготовки нефти и газа на шельфе;

## Подпункт 4

4) в наиболее пожароопасном здании, сооружении или наружной установке для организации электроэнергетической промышленности;

## Подпункт 5

5) в наиболее пожароопасном здании, сооружении или наружной установке всех видов промышленного производства;

## Подпункт 6

6) в здании вокзала аэропортов;

## Подпункт 7

7) на объекте хранения наибольшей вместимости для складов взрывчатых веществ;

## Подпункт 8

8) в здании с наибольшей торговой площадью для рынков.

Источник: Эталонный контрольный банк НПА Республики Казахстан. При расхождении приоритет имеет официальная публикация.